Справка № 1

План работ на 2013г.

План работ по дому на 2013г.

| № п.п. | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия световой и электропроводки, ламп освещения, автоматов включения | 01.09.2013 |
| 2 | Подготовка элеваторных узлов к отопительному сезону: - проверка общедомовых приборов учета - проверка измерительных приборов (монометры, термометры) | 01.08.2013 |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону системы ЦО: - опрессовка системы отопления - наладка системы отопления | 01.08.2013 |
| 4 | Прочистка дренажной системы – внутренние сети силами управляющей организации, наружные сети – силами ГУП «Водоканал» | 15.08.2013 |
| 5 | Установка решеток на слуховых окнах | 01.09.2013 |