Справка № 1

План работ на 2013г.

План работ по дому на 2014 г.

| № п.п. | Наименование работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление паспортов узлов присоединения в ИТП | 01.09.2014 |
| 2 | Подготовка элеваторных узлов к отопительному сезону: - проверка общедомовых приборов учета - проверка измерительных приборов (монометры, термометры) | 01.08.2014 |
| 3 | Подготовка к отопительному сезону системы ЦО: - опрессовка системы отопления - наладка системы отопления | 01.08.2014 |
| 4 | Ремонт откосов в парадных №1 и №2 | 01.10.2014 |
| 5 | Установка окон ПВХ в парадной №2 | 01.09.2014 |
| 6 | Замена магистрали ХВС на 2-м (техэтаже) | 01.09.2014 |